УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального образования

Приреченский сельсовет

С.И.Чиков

11.03.2019 г.

ПАСПОРТ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

ПОДВЕРЖЕННОГО УГРОЗЕ ПРИРОДНЫХ ПОЖАРОВ

| Наименование населенного пункта | С.ЦУ с/за Новоорский |
| --- | --- |
| Наименование сельского поселения | Приреченский сельсовет |
| Наименование муниципального района | Новоорский район |
| Наименование субъекта Российской Федерации | Оренбургская область |

Краткое описание населенного пункта

| № п/п | Характеристика населенного пункта | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь населенного пункта, кв.км | 1,974 |
| 2 | Постоянно зарегистрированного населения, чел | 1468 |
| 3 | Средняя численность населения в летний период, чел | 1391 |
| 4 | Общая протяженность участка (ов) границы населенного пункта с лесным участком, км | - |
| 5 | Общая площадь городских лесов, расположенных на землях населенного пункта, га | - |
| 6 | Количество домов отдыха, пансионатов, детских лагерей и других объектов, расположенных в лесном массиве (участке) на прилегающей территории, ед | - |
| 7 | Расчетное время прибытия пожарного подразделения до наиболее удаленной точки населенного пункта, граничащей с лесным участком, мин | 5 |

Перечень сил и средств подразделений пожарной охраны, привлекаемых к тушению пожара в населенном пункте

| Наименование подразделения, адрес | Вид пожарной охраны | Расстояние до населенного пункта, км | Время прибытия к месту вызова, мин | Техника в расчете (вид/кол-во) | Техника в резерве (вид/кол-во) | Численность личного состава (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | В карауле |
| Подразделения пожарной охраны, дислоцированные на территории населенного пункта |
| ПЧ-29 П.Новоорск | 29ПЧ ФГКУ 5 отряд ФПС по Оренбургской области | 1 | 5 | АЦ-40 Урал (5557)-1 шт | 2 | - | - |
| МО Новоорский поссовет П.Новоорск | ДПК по Оренбургской области | 0,5 | 5 | АЦ-30 (53) | - | 4 | 1 |

Показатели и критерии готовности населенного пункта к климатическому сроку начала пожароопасного сезона

| № п/п | Показатель готовности | Критерий готовности (имеется/отсутствует) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Противопожарный разрыв установленной ширины на всей протяженности участка (ов) границы населенного пункта с лесным участком | Имеется |
| 2 | Минерализованная полоса установленной ширины на всей протяженности участка (ов) границы населенного пункта с лесным участком | Имеется |
| 3 | Организация своевременной очистки территории населенного пункта и минерализованной полосы от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п. | Имеется |
| 4 | Исправная звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации | Отсутствует |
| 5 | Исправная телефонная или радиосвязь для сообщения о пожаре | Имеется телефонная |
| 6 | Естественные и искусственные водоемы, используемые для целей наружного пожаротушения, отвечающие установленным требованиям пожарной безопасности | Имеются |
| 7 | Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, реки, озера, пруды, бассейны, градирни и т.п.), отвечающие установленным требованиям пожарной безопасности, расположенные в пределах 500 м от любого строения населенного пункта | Имеются пожарные гидранты |
| 8 | Подъезды по дорогам с твердым покрытием к источникам противопожарного водоснабжения, жилым зданиям и прочим строениям | Частично -имеется |
| 9 | Площадки (пирсы) у всех источников противопожарного водоснабжения, отвечающие требованиям по установке на них пожарных автомобилей для забора воды для целей пожаротушения | Отсутствуют |
| 10 | Пожарные гидранты, отвечающие установленным требованиям пожарной безопасности и прошедшие проверку работоспособности к климатическому сроку начала пожароопасного сезона | Имеются 10-ПГ |
| 11 | Указатели пожарных гидрантов и других источников противопожарного водоснабжения, а также направления движения к ним | Имеется |
| 12 | Исправное наружное освещение в темное время суток территории населенного пункта | Имеется |
| 13 | Добровольное пожарное формирование | Имеется (ДПК Новоорская) |
| 14 | Первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь (ранцевые огнетушители, мотопомпы, спецмаски, краги, топоры, лопаты, багры и т.п.) для привлекаемых к тушению пожаров добровольных формирований | Имеется (ДПК Новоорская ) |
| 15 | Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок подготовки населенного пункта к пожароопасному сезону и привлечения (работников организаций) для тушения лесных пожаров | Постановление № 48/1 от 03.06.2015 г., № 133 от 31.12.2015 г., № 14 от 26.02.2016 г. |
| 16 | Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий населенного пункта | (расписание выезда ПЧ-29) |
| 17 | Подъездная автомобильная дорога, соответствующая установленным требованиям | Имеется |

Вывод о готовности населенного пункта к

пожароопасному сезону:

Село Центральная Усадьба совхоза Новоорский

Новоорского района Оренбургской области

ГОТОВ к летнему пожароопасному сезону